Przedmiar robót – załącznik nr 7 do SIWZ

Remont chodnika: ul. Lelewela -strona prawa

1. Rozbiórka krawężnika						-	142 mb

2. Rozbiórka obrzeża							-	120 mb

3. Rozbiórka wjazdów z trylinki 					-	92 m²

4. Rozbiórka płytek 35×35×5						-	358 m²

5. Rozbiórka naw. bitumicznej gr. 4 cm				- 	37,5 m²

6. Wykonanie koryta pod chodnikiem gł. 5 cm			-	450 m²

7. Wywóz gruzu							-	75,8 t

8. Wywóz ziemi							-	36,0 t

9. Ustawienie krawężnika 15×30×100				-	142,0 mb

10. Ustawienie obrzeża betonowego 6×20×100			-	120,0 mb

11. Wykonanie w-wy odsączającej gr. 10 cm			-	450 m²

12. Wykonanie podbudowy betonowej gr. 12 cm (wjazdy)		-	92 m²

13. Wykonanie podbudowy betonowej pod chodnik gr. 3 cm	-	358 m²

14. Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm + wjazdy	-	450 m²