Przedmiar robót – załącznik nr 7 do SIWZ

Remont chodnika: ul. Sienkiewicza - odcinek - strona lewa od sklepu „TABAK” do ul. Powstańców Styczniowych

1. Rozbiórka krawężnika						-	150 mb

2. Rozbiórka obrzeża							-	50 mb

3. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm			-	375 m²

4. Wykonanie koryta gł. 20 cm (wjazdy)				-	75 m²

5. Wywóz gruzu							-	55 t

6. Wywóz ziemi							-	24 t

7. Ustawienia obrzeża betonowego 6×20×100			-	70 mb

8. Ustawienie krawężnika 15×30×100				-	150 mb

9. Wykonanie podbudowy betonowej gr. 12 cm (wjazdy)		-	75 m²

10. Wykonanie w-wy odsączającej gr. 10 cm			-	375 m²

11. Ułożenie kostki brukowej gr. 6 cm (chodnik + wjazdy)		-	375 m²

12. Regulacja studni rewizyjnej					-	1 szt.

13. Wykonanie podbudowy betonowej pod chodnik gr. 3 cm	-	300 m²