Mława, dnia 16.07.2010r.

Do wszystkich pobierających

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

WI.341-75/RB/10

dotyczy: przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa punktów świetlnych w ul. 30 lecia LWP w Mławie

Informuję, że w dniu 14.07.2010r. wpłynęło zapytanie niżej wymienionej treści:

W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane
z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg
niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym-wymagania”.

Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:

- Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności
na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.

- Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.

- Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in.z: brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą instalacją słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu, bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.

- Walory estetyczne-gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna-słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowaniem.

- Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

Odpowiedz: Uprzejmie informuję, iż Zamawiający podtrzymuje wskazany w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia typ słupa dla budowy linii energetycznej nn-0,4 kV oświetlenia ulicznego. Dziękuję za zwrócenie uwagi
na Państwa produkt. Prowadzona obecnie przez Miasto Mława inwestycja przy ul. 30 lecia LWP w Mławie
jest kontynuacją wcześniejszych zadań inwestycyjnych.

Przy budowie punktów świetlnych w ulicach, będących w jednym ciągu komunikacyjnym z ulicą 30 lecia LWP w Mławie, zastosowano typ słupa wymagany w przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ze względu na ujednolicenie słupów oświetleniowych i opraw na ulicach naszego miasta preferujemy słupy aluminiowe wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastosowanie jednolitych słupów oświetleniowych i przedkładanie ich przy realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych, polegających na budowie punktów świetlnych w ulicach miasta, podniesie walory estetyczne całego miasta Mławy.

Zamawiający nie zmienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia