WI.271.3.2011						   	   Mława dnia 12.04.2011r.

Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: budowy przedszkola przy ZPO Nr 2 w Mławie.

Burmistrz Miasta Mławy informuje, że w dniach 05-06.04.2011r. wpłynęły pytania nr 2 i 4               o treści:

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dysponuje specyfikacją wyposażenia technologicznego kuchni i sprzętu meblowego sal dydaktycznych? Bardzo proszę o przekazanie w/w dokumentu lub wskazanie producentów w/w wyposażenia lub innych parametrów, które pozwolą dokonać precyzyjnej wyceny.

Pytanie nr 4 z dn. 06.04.2011r.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie niżej wymienionych nieścisłości dotyczących technologii kuchni:

Zarówno z przedmiaru robót jak i rysunku technologii kuchni w żaden sposób nie wynika jakie powinny być wymiary mebli nierdzewnych i okapów. Na rysunku meble i urządzenia prawdopodobnie nie są narysowane w skali. Brak też dokładniejszego określenia mebli np. czy konkretny stół ma mieć półkę, szafkę, szuflady itp. Regały mają być ze stali nierdzewnej, czy nie, ile mają półek itp.

Jakie parametry techniczne powinny spełniać zastosowane urządzenia w kuchni i zapleczu kuchni? Dotyczy to np. mocy, wydajność, wymiarów gabarytowych i pojemności, zastosowanego medium itp.

Patelnia i frytkownica na rysunku nie znajdują się pod okapem a wymagają tego na pewno.

Czy w przedszkolu ma mieć zastosowanie frytkownica?

Odpowiedź na pytania nr 2 i 4:

Specyfikacja sprzętu technologicznego kuchni:

- zlew stalowy, ze stali nierdzewnej, jednokomorowy 600/600/850,

- zlewozmywak jednokomorowy, stalowy ze stali nierdzewnej 600/600/850,

- duży zlew z opiekaczem jednokomorowy z półką dolną, stalowy ze stali nierdzewnej, wymiary minimum 1000/600/850 do mycia garnków o dużych gabarytach,

- obieraczka do ziemniaków (buraków, marchwi), mechaniczna, wsad jednorazowy 4-5kg, wraz ze stolikiem (jeśli nie jest zintegrowany z modelem) oraz separatorem obierzyn (jeśli nie jest zintegrowany z modelem), wydajność min. 80kg/h,

- zbieracz miazgi ziemniaczanej poj. min. 0,5 m3

- pojemniki na odpadki – minimum 90l, plastik, zamykany pokrywką,

- zlewozmywak 2-komorowy, stalowy ze stali nierdzewnej, 1000/600/850

- stół do pracy z szafką stalowy ze stali nierdzewnej 1200/600/850,

- stół do pracy z półką ze stali nierdzewnej 1200/600/850,

- stanowisko przygotowania produktów mącznych - stół ze stali nierdzewnej 2000/600/850,

- stanowisko przygotowania produktów warzywnych - stół ze stali nierdzewnej 2000/600/850,

- stanowisko przygotowania produktów „zimnych” stół ze stali nierdzewnej 2000/600/850,

- stół do pracy z szafką ze stali nierdzewnej 1200/600/850,

- trzon kuchenny sześcio-palnikowy z piekarnikiem, moce palników zbliżone do: 3x5kW, 2x7kW, 1 x 3,5kW, piekarnik na 4 wkłady o wymiarach w standardzie GN 1/1, palniki                  o wytrzymałości minimum 100kg, palnik powinien mieścić pojemnik gastronomiczny (garnek) o średnicy  50cm.

- piec konwencjonalny parowy pojemność 3 x GN 1/1,

- okap kuchenny wymiarem obejmujący trzon kuchenny 6-palnikowy, frytkownicę i patelnię uchylną, taboret gazowy podwójny przy zestawieniu urządzeń przy sobie,

- Zamawiający rezygnuje z kotła warzelnego 100 l wykazanego na rysunku wyposażenia kuchni a nie wykazanego w przedmiarach dot. wyposażenia.

- frytkownica elektryczna – 3 fazowa, z kranem spustowym, wymiary min.: szerokość: 670mm, głębokość 650mm, wysokość 370mm

- patelnia uchylna gazowa, stal nierdzewna, wraz ze stelażem bądź stołem, moc pow. 5kW, powierzchnia robocza nie mniejsza niż 500x400 mm

- Bemar elektryczny, 4 komorowy, pojemniki 1/1GN, każda komora osobno podgrzewana, wymiary nie mniejsze niż 1400 x 600 x 550mm,

- Szafa na naczynia stal nierdzewna 1200/600/1800,

- Szafa przelotowa na naczynia stal nierdzewna 1200/600/1800,

- Pojemnik na mydło ze stali nierdzewnej,

- Pojemnik na ręczniki ze stali nierdzewnej

- Szafki szatniowe stal nierdzewna 500/600/1800

- Regał magazynowy 4-półkowy stal nierdzewna 1400/600/1800,

- Chłodziarki zwykłe – 150l

- Zmywarka do naczyń gastronomiczna kapturowa ze zmiękczaczem wody dozownikiem na płyn i nabłyczczacz,

- Szafa chłodnicza – drzwi 2 częściowe, 2x 700l, stal nierdzewna,

- Szafa mrożnicza 1480/800/2010

- Ruszty pod worki - stojaki 500/500/850,

- Waga dziesietna 253/200/53 o dużej dokładności,

- Młynek koloidalny moc 1 KM, średnica min. 32 cm

- Zamawiający wprowadza do wyposażenia kuchni dodatkową pozycję, którą należy dodać pn. taboret gazowy podwójny o mocy 2*9 kW  palniki  o wytrzymałości minimum 100kg.

Odnośnie wyposażenia meblowego Zamawiający załącza zesknowane karty katalogowe dotyczące wyposażenia sal dydaktycznych.