WI.271.3.2011						   	   Mława dnia 13.04.2011r.

Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: budowy przedszkola przy ZPO Nr 2 w Mławie.

Burmistrz Miasta Mławy informuje, że w dniu 08.04.2011r. i 11.04.2011r. wpłynęły pytania              nr 6, 7, 9 następującej treści:

Pytania nr 6 i 7 z dn. 08.04.2011r. oraz  nr 9 z dn. 11.04.2011r.

Nr 6. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o projektowane elementy stolarki drzwiowej o odporności ogniowej EI 30.

Nr  7 Na zestawieniu stolarki wszystkie drzwi i okna są oznaczone jako ognioodporne EI30. Proszę o potwierdzenie, że cała stolarka musi posiadać odporność ogniową EI30. W przeciwnym przypadku proszę o wskazanie, które z okien i drzwi mają posiadać odporność ogniową, a które nie.

Nr 9 Prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie oka i drzwi (zgodnie zestawieniem stolarki okiennej) mają być ognioodporne !!!

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający załączył na stronie internetowej dodatkowe nowe rysunki (wykaz stolarki drzwiowej                i okiennej, rzut parteru, rzut piętra)) uszczegóławiające projektowaną dla obiektu stolarkę z dokładną lokalizacją drzwi EI30. Stolarka okienna, której nie dotyczy wymóg EI30 jest zaprojektowana z PVC z okleiną w kolorze brązowym o wsp. przenikalności cieplnej okna Uw=  0,90 W/(m2/K).

Informacja dodatkowa:

Burmistrz Miasta Mławy informuje, że załączone karty technologiczne służą charakterystyce elementów wyposażenia sal dydaktycznych i pozostałych pomieszczeń.

Do kosztorysu ofertowego należy przyjąć ilości z załączonych przedmiarów robót.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.