WI.271.3.2011						   	   Mława dnia 18.04.2011r.

Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: budowy przedszkola przy ZPO Nr 2 w Mławie.

Burmistrz Miasta Mławy informuje, że w dniu 14.04.2011r. wpłynęło pytanie nr 8 następującej treści:

Pytanie nr 1

Które konstrukcje w stolarce drzwiowej są aluminiowe, a które płytowe,

Pytanie nr 2

Jakie jest wyposażenie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (Klamka-Antaba, ile zamków, czy ma być samozamykacz),

Pytanie nr 3

Co znaczy oznaczenie w oknie O2 (góra i dół to szprot, czy jakiś inny element) okno jest wogóle  poza parametrami gabarytowymi i absolutnie nie może być uchylne. Maksymalna wysokość 2300, szerokość 1000 i musi być RU lub podzielić to należy na dwa okna w poziomie.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Podział stolarki drzwiowej ze względu na materiał obrazuje uzupełniony rysunek „Zestawienie stolarki okiennej i Drzwiowej”.

Ad. 2

Wyposażenie stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej wraz z podziałem obrazuje uzupełniony rysunek (uwagi prawego marginesu) „Zestawienie stolarki okiennej i Drzwiowej”.

Ad. 3

Oznaczenie O2 jest to nazwa przyporządkowana oknu PCV 2500x1050. Okno podzielono na 3 części w poziomie (zgodnie z uzupełnionym rysunkiem „Zestawienie stolarki okiennej i Drzwiowej”). Część dolna i górna jest podzielona na kwadraciki jedynie poprzez dodanie w przestrzeni międzyokiennej odpowiednich wkładów np. w formie cienkich listeweczek pcv co pozwoli na sugerowane utrzymanie czystości jak i zachowanie zamysłu architektonicznego.

Uchylne zostają część górna i część środkowa okna, natomiast rozwierna tylko część środkowa zgodnie z rysunkiem.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.