SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia publicznego dokonywanego

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

### na ,,Adaptację pomieszczeń w związku z utworzeniem żłobka na terenie obiektu Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny – przetarg II”

Mława, lipiec 2011 r.

## I. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- Zamawiający – Miasto Mława z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mławy

- Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- SIWZ  – specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- Ustawa – ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.);

- Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

#### II. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest:

Miasto Mława reprezentowane przez

Burmistrza Miasta Mławy

Stary Rynek 19

06-500 Mława

tel.:  023 654-33-82

faks: 023 654-36-52

e-mail: inwestycje@mlawa.pl

strona internetowa: www.mlawa.pl

#### III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako WI.27.34.2011

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na oznaczenie WI.271.34.2011

#### IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Przedmiotem zamówienia jest:

W ramach realizacji zadania część budynku, w którym mieści się Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie przystosowana zostanie do pełnienia funkcji żłobka, tak aby spełniała wymagania lokalowe i sanitarne zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. W szczególności wykonać należy następujące prace w pomieszczeniach, w których będzie zlokalizowany żłobek, jak również bezpośrednio do niego prowadzących:

- remont posadzek w holu i schodach klatki schodowej;

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem;

- wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach, przebudowa ścian działowych;

- remont łazienki dla dzieci;

- remont szatni dla personelu;

- remont podłóg w salach żłobka;

- remont balkonu;

- wymiana stolarki drzwiowej;

- zakup niezbędnego wyposażenia, z którego będą korzystać dzieci w tym m.in. zabawki, plac zabaw, pościel, leżaki, łóżeczka, itp.

- zakup niezbędnego wyposażenia, z którego będzie korzystać personel żłobka w tym m.in. komputer, sprzęt do przygotowywania i przechowywania posiłków, sprzęt niezbędny do utrzymania czystości, itp.

- prace wykończeniowe (np. zabezpieczenie grzejników, malowanie itp.)

- wymiana wykładzin podłogowych i ściennych;

1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo kosztorysowa:

- Kosztorysy nakładcze:

- Przedmiar robót.

1.3  Jako, że roboty prowadzone będą w obiekcie, w którym przebywać będą dzieci, Wykonawca musi 
      z należytą starannością zabezpieczyć miejsca prowadzenia prac.

1.4 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na przedmiot zamówienia                       (tj. wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały) na okres co najmniej 36 miesięcy, chyba że gwarancja udzielona przez producenta jest dłuższa, wówczas obowiązuje gwarancja producenta.

1.5 Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z profesjonalną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego.

1.6 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót pod względem bhp i p.poż.,                 oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe            w trakcie realizacji umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót z materiałów własnych i dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatów, atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do stosowania           w budownictwie.

  - Wykonawca zobowiązany jest na uzasadnione żądanie Zamawiającego lub Inspektorów Nadzoru do przedłożenia dowodów zakupu materiałów podstawowych i atestów stwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi normami oraz przedłożenia na zakupione przez siebie materiały kart gwarancyjnych i wszelkich innych dokumentów koniecznych do realizacji uprawnień wobec producenta lub sprzedawcy materiałów.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności,

  - Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót na żądanie Zamawiającego                              oraz zabezpieczenia wykonanych robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, pracownikom organów nadzoru budowlanego lub Państwowej Inspekcji Pracy dostępu do dziennika budowy oraz na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane                           z realizacją przedmiotu umowy oraz przeprowadzania kontroli lub wizytacji w każdym stadium jego realizacji.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do decyzji Zamawiającego i powołanych przez niego Inspektorów Nadzoru, którzy mogą w każdym momencie realizacji umowy zrezygnować z części robót i użytych materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w rozdziale 1 art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rezygnacja powinna nastąpić w formie pisemnej, niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia za żądanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego własnym kosztem i staraniem wszelkich pomiarów, atestów i niezbędnych badań (wykonane przez właściwe i niezależne jednostki badawcze).

Nazwa / kod ustalone ze Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

- 2. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie określonym w przedmiarze robót.

V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia – 14 października 2011r.

- VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców (konsorcjum) w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć                         w wykonywaniu  a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją                   o podstawie do dysponowania tymi osobami,

- oświadczenie, że osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia
Warunek zostaje uznany za spełniony na podstawie:

- oświadczenia złożonego w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 758 )

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży:

- oświadczenia złożonego w trybie art. 24 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z regułą spełnia – nie spełnia                       w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty załącznikach, oświadczeniach                            i dokumentach.

- VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.  W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

- formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ,

- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 - wg wzoru określonego w załączniku nr 2a do SIWZ,

- oświadczenie, że osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik 8;

- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć                         w wykonywaniu  a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją                         o podstawie do dysponowania tymi osobami, (załącznik nr 5);

- informację na temat podwykonawców (załącznik nr 6 - jeżeli dotyczy);

inne:

7) wypełniony kosztorys

2.   Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e                        do reprezentacji Wykonawcy.

3.  W przypadku konsorcjum Wykonawca zamieszcza w ofercie niezbędne dokumenty zgodnie                     z  wskazówkami zawartymi w rozdziale VIII niniejszej specyfikacji.

4.  W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania             w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się zapisy §4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr. 226 poz.1817)

#### VIII. OFERTA WSPÓLNA

- 1.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej wykonawców                (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

1.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Wykonawcy-Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

1.2.	Oryginał pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

    - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

    - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych              z nazwy z określeniem adresu siedziby,

    - ustanowionego Wykonawcy – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;

1.3. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie            o zamówienie, w tym Wykonawcę - Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione  do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji, muszą zostać dołączone do oferty  przez wszystkich wykonawców;

1.4. Oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ), jak również wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) składa i podpisuje w imieniu wszystkich wykonawców, Wykonawca – Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Wykonawcy – Pełnomocnika;

1.5. Oświadczenia (inne niż wymienione w pkt 1.4. rozdziału VIII SIWZ), formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach muszą być podpisane przez Wykonawcę – Pełnomocnika. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę-Pełnomocnika;

1.6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3 rozdziału VII  SIWZ, podpisują w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym Wykonawca - Pełnomocnik) składający ofertę wspólną. Każdy Wykonawca składa oświadczenie na odrębnym formularzu;

  - Dokumenty wymienione w pkt.1 ppkt. 4, 5, 6, 14, 15 rozdziału VII SIWZ, muszą być  załączone do oferty dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, a w przypadku załączenia ich kserokopii, muszą być opisane „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę - Pełnomocnika;

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez zamawiającego wyłącznie                z Wykonawcą - Pełnomocnikiem.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

#### IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania ogólne

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi                      w niniejszej SIWZ.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.                      W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

  - Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

  - formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,

  - oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo                                    do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost                       z dokumentu rejestrowego.

  - zestaw oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji,

- Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Adaptacja pomieszczeń w związku z utworzeniem żłobka na terenie obiektu Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny – przetarg II” i „Nie otwierać przed 03.08.2011r. godz. 10:30”.

- Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

- Zmiana lub wycofanie oferty

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,           że uczyni  to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane                                 i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.

  - Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”.

#### XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Mławy, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, pok. 19. Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2011r., o godz. 10:00 (czasu lokalnego).

#### XII. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.   Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest:

mgr inż. Krzysztof Jaros – Naczelnik Wydziału Inwestycji – w sprawach procedury udzielenia zamówienia, tel. 023 654-64-32;

2.  Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji uzyskanych od osób trzecich, nie wymienionych w pkt. 1.

3. 	Wszystkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne będą przekazywane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą faksową, a następnie niezwłocznie zostaną przesłane pocztą. Każda informacja opatrzona będzie numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego, zawartym  w oznaczeniu postępowania w rozdziale III niniejszej SIWZ.

Taki sam sposób porozumiewania się z Zamawiającym obowiązuje Wykonawcę.

#### XIII. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

Wykonawca określi zryczałtowaną cenę brutto.

#### XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Mławy w pok. nr 26, w dniu 03.08.2011r, godz. 10:30 (czasu lokalnego). Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

#### XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### XVI. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1.   Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymogami Zamawiającego,

2.  Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług                             w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy  do przedstawionej  w niej ceny należny podatek  od towarów  i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

3.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena ofertowa - 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium:              cena

Wzór:         najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Sposób oceny:            najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

- XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

2.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,                         o których mowa w pkt 1. ppkt. 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym             w swojej siedzibie.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmie ten sam przedmiot zamówienia.

5.   O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

- XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- 2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

- 3. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

- 4. Pozostałe wymagania odnośnie zabezpieczenia regulują art. 147 – 151 Prawa zamówień publicznych.

#### XIX. WARUNKI UMOWY

- Szczegółowe warunki umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ.

- XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 pzp.

#### XXI. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

1.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- 2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

-  Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

-  Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną    dokumenty,

-  udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

- 3.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

#### XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ

- Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zał. nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1   w związku z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 2a do SIWZ.

- Istotne elementy umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć 
w wykonywaniu, a także zakres wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami, - załącznik nr 5;

- Informację na temat podwykonawców - załącznik nr 6.

- Oświadczenie o osobach wykonujących zamówienie – załącznik nr 8

- Przedmiar robót – załącznik nr 9

WI.271.34.2011 			  	Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI:

powyżej 14 000 EURO, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba...................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Miasto Mława

Stary Rynek 19

06-500 Mława

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Adaptacja pomieszczeń w związku z utworzeniem żłobka na terenie obiektu Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny – przetarg II

cena netto ..................................................................................................................zł

VAT...........................................................................................................................zł

cena ryczałtowa brutto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

Termin płatności: ..... dni

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE

Imiona		...............................................................................................................................

Nazwisko	...............................................................................................................................

Nazwa Firmy	...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Adres		...............................................................................................................................

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam(y), że firma którą reprezentuję(my):

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiada wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

a także:

Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami przetargowymi i przyjmuję(my) je bez zastrzeżeń;

Oświadczam(y), że złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników postępowania;

Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest pan/pani:

..............................................................................................................................................................

...................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2a do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………...................................................................................................... ……………

....................................................................................................................................................

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam/y, że: nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

...................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Istotne elementy umowy o wykonanie robót budowlanych

PROJEKT UMOWA NR WI.272

W dniu ………………….. w Mławie pomiędzy:

Miastem Mława (NIP 569-176-00-34) mającym swoją siedzibę w Mławie przy ul. Stary Rynek 19, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Burmistrza – mgr Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mławy – mgr Henryka Antczaka

a

...............................................................................................................

z siedzibą w ............................................................................................................... *wpisaną/ym              w dniu .......................... do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy                                                                     w ..............................................Wydział ......................... Gospodarczy Rejestrowy Dział B .............               z kapitałem zakładowym .........................,- PLN *wpisaną/ym w dniu .......................... do rejestru ewidencji działalności gospodarczej ......................................................................... pod nr ................................ zwaną/ym dalej “Wykonawcą” , NIP ..................................... Urząd Skarbowy ................................................,

reprezentowaną/ym przez:

1. ...............................................................

została zawarta umowa na

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej w  przetargu nieograniczonym.

§ 1

Przedmiot umowy

Zapisy zawarte w SIWZ , ofercie Wykonawcy

§ 2

Termin wykonania:

1. Termin wykonania robót ustala od daty zawarcia umowy, tj. od dnia ....................... do dnia.................

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważać się będzie datę zakończenia robót wskazaną                      w bezusterkowym protokole końcowym odbioru robót potwierdzoną opinią inspektorów nadzoru o zakończeniu robót we wskazanym terminie.

3. W przypadku niemożności prowadzenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych                                 od Wykonawcy, a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny. Przerwy w robotach budowlanych muszą być udokumentowane odpowiednimi zapisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w dzienniku budowy.

§ 3

Obowiązki stron

1.	Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia Wykonawcy terenu robót w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy,

- dokonania odbiorów częściowych i końcowego wykonanych robót,

- zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za zakupione materiały budowlane oraz wykonane                    i odebrane roboty,

2.	Wykonawca zobowiązany jest do:

- rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z dokumentacją projektowo kosztorysową, kosztorysami ofertowymi, profesjonalną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego,

- zabezpieczenia terenu robót pod względem bhp. i p.poż., oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy,

- wykonania robót z materiałów własnych i dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej                          w dniu zgłoszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatów, atestów                     i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do stosowania                                            w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

- wyznaczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy wskazanej w Ofercie Wykonawcy, posiadającej wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót,

- protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

- usuwania na własny koszt odpadów i śmieci;

- zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, pracownikom organów nadzoru budowlanego lub Państwowej Inspekcji Pracy dostępu do dziennika budowy oraz na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy oraz przeprowadzania kontroli lub wizytacji w każdym stadium jego realizacji.

4.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 pkt. 6, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy dokonał oględzin terenu inwestycji zapoznał się z warunkami wykonywania robót i uznaje, że wszystkie prace wyszczególnione w kosztorysach ofertowych pozwalają na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców *.                Lub W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca może zatrudnić Podwykonawców.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

9. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostaną powierzone następujące roboty budowlane:

1)………………………………………………….

2)………………………………………………….

3)………………………………………………….

10. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem podwykonawców do realizacji robót, do pisemnej akceptacji projekty umów, których postanowienia nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

11.Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia mu projektów umów z podwykonawcami, dokona akceptacji umów określonych w ust. 7 lub zgłosi sprzeciw                        lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umów z naniesionymi poprawkami w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń.

12.Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

13.Wykonawca uwzględni w umowach zawieranych z podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego*.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

- 1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustalono jako wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę:

1) brutto...........................................zł

(słownie.........................................................................................................................)

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

- Zamawiający wskazuje do obsługi w jego imieniu niniejszej umowy swoją jednostkę organizacyjną, którą jest: Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, NIP: 569 000 56 43 i na nią winny być wystawiane faktury przez Wykonawcę.

3. 	W przypadku konieczności zaniechania części zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

§ 5

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu przez Wykonawcę na Zamawiającego.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach.

- Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP…………………i jest uprawniony do wystawiania faktur.

- W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez Podwykonawców, o których mowa w § 3 ust. 4 umowy, zapłata należności za wykonane roboty będzie następująca:

- Wykonawca składając fakturę częściową za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywany przez Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokole stanu robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, Kierownika budowy i Podwykonawcę,

- Wykonawca w ciągu 10 dni od daty przekazania na jego konto przez Zamawiającego należności za wystawioną fakturę częściową przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy na kwotę określoną                         w protokole stanu robót,

- w przypadku niedostarczenia w terminie określonym w ust. 6 pkt 2 przez Wykonawcę kserokopii przelewu Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcy z faktury końcowej Wykonawcy do momentu spełnienia warunku określonego w ust.6 pkt 2,

- w przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności Podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech dni przed terminem płatności faktury przez Zamawiającego, złoży kserokopie przelewów dokonanych na konta Podwykonawców. Brak potwierdzenia przekazania należności Podwykonawcom spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego Podwykonawcom do momentu spełnienia warunku określonego wyżej.

- Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 4 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę*.

§ 6

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich wykonywaniem, a w szczególności:

- nie przystąpił do realizacji robót w terminie 14 dni od daty określonej w § 2 ust.4,

- zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres 14 dni,

- tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w umówionym terminie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe                               lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości, niezgodne ze złożoną ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokołu zaawansowania prac.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego powinien ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę robót, a także wartość nie zużytych i pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

- Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 4 następuje w obecności Wykonawcy, chyba ze Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

§ 7

Odbiór robót

- Ustala się, że przedmiotem odbiorów:

  - końcowego – będzie przedmiot umowy, na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

- Za zakończenie robót budowlanych przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia zamawiającemu o zakończeniu robót. Zamawiający ma 14( za dużo-należy skrócić ) dni na wyznaczenie terminu odbioru.

- Czynności odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokonują przedstawiciele Zamawiającego.

4.	Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorach, o których mowa w ust. 1, osobiście               lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy            lub pełnomocnika lub kierownika budowy, lub kierownika robót nie wstrzymuje czynności odbioru i daje prawo Zamawiającemu podpisania jednostronnego protokołu odbioru robót. Wykonawca traci w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru i w pełni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru. Przy wyżej wymienionych odbiorach obecny musi być kierownik budowy oraz kierownicy robót, o ile zostali powołani.

5.	Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub ofertą. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od naliczenia kar umownych.

§ 8

Gwarancja

1.	Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy oraz na wbudowane materiały na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta.

2.	Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego, od której
rozpoczyna się bieg gwarancji, uważa się datę odbioru końcowego.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 6 ust.1, 2 w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w      § 4 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

- za zwłokę w rozliczeniu ostatecznym budowy i wystawieniu faktury końcowej                           w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 11,

- za przerwę w realizacji robót trwającą dłużej niż 7 dni spowodowaną przyczyną zależną  od Wykonawcy w wysokości 0,5 % całości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień,

- za naruszenie jakichkolwiek postanowień umowy w wysokości 0,01% całości wynagrodzenia brutto za każde naruszenie,

- Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg własnego wyboru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych określonych w KC.

§ 10

Wymagalność kar

Kary umowne, o których mowa w § 9 ust. 1 ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 11

Wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi

- Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody.

- Stwierdzone w okresie gwarancji jakości (na podstawie protokółów ujawnienia wad i usterek) usterki lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego licząc od daty otrzymania pisemnego ich zgłoszenia (kopii protokołu ujawnienia usterek i wskazania terminu do ich usunięcia). Przez otrzymanie zgłoszenia należy rozumieć wysłanie przez Zamawiającego faksu z uzyskaniem u Zamawiającego potwierdzenia OK                   lub równoznacznego potwierdzenia prawidłowego nadania faksu  lub przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w żądanym terminie Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci z kwoty zabezpieczającej roszczenia na okres gwarancji jakości.

- Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia na okres gwarancji jakości, Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty we właściwym miejscowo Sądzie dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu            pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

- Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane                                przez właściwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz                        dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 13

Załączniki do umowy

Integralnymi załącznikami niniejszej umowy są:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia …………………. r. stanowiąca załącznik nr 1 do umowy,

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami z dnia …………….., stanowiąca załącznik nr 2 do umowy,

. ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

* zapisy zostaną odpowiednio zastosowane lub wykreślone

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy..........................................................................

Adres Wykonawcy...........................................................................

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ  ZAMÓWIENIA

| L.p. | Stanowisko | Imię i Nazwisko | Informacja o podstawie do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kierownik Budowy wyznaczony do realizacji Zamówienia |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

...................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)

| 1. | Nazwa podmiotu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
|  | Podstawa do dysponowania |  |
| 2. | Nazwa podmiotu |  |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
|  | Podstawa do dysponowania |  |

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

....................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 8 do umowy

Oświadczenie

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

...................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)