GARDENIA   SPORT   Sp. zo.o.

01-164 Warszawa, ul. Radziwie 13

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI	:	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 - Oświetlenie boiska ADRES INWESTYCJI	:	MŁAWA, ul. Warszawska 52

INWESTOR	:	Urząd Miasta Mława

ADRES INWESTORA	:	MŁAWA, ul. Stary Rynek 19

BRANŻA	:	elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :	mgr inz. Barbara Kropacz

DATA OPRACOWANIA	:	07.2007r

Stawka roboczogodziny  :

Poziom cen	:	SEKOCENBUD II kw 2007

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..............................................	% R, S

Zysk [Z] ....................................................................	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45316100-6 INSTALOWANIE ZEWNĘTRZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

45314300-4 KŁADZENIE KABLI

45315700-5 MONTAŻ ROZDZIELNIC

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania

07.2007r

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boiska Szkoła Podstawowa nr 1 MŁAWA |  |  |  |  |  |
| 1 | Instalacja oświetlenia boisk - etap II |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 0701-05 SST.03.03.01 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV (27+47+13+46+34+24+50+20+32)*0.4*0.8=93,76 93,76 | m3 m3 | 93,760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 93,760 |
| 2 | KNNR 5 0706-01 SST.03.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 293*2=586 586 | m m | 586.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 586.000 |
| 3 | KNNR 5 0702-05 SST.03.03.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 370*0.4*0.6=70,32 70,32 | m3 | 70,320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.320 |
| 4 | KNNR 5 0605-03 *0.3 SST.03.03.01 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 - 30x4mm ( w gotowym wykopie) 275 | m m | 275.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 275.000 |
| 5 | KNNR 5 0611-01 SST.03.03.01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównaw- czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie 15 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 6 | KNNR 5 0707-02 SST.03.03.01 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych- YKY(żo) 5x10mm2 40+21+25+28+37+36+28+32+60 -14=293 293 | m m | 293.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 283.000 |
| 7 | KNNR 5 0707-01 SST.03.03.01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY(żo 3x10mm2) 20+30=50 50 | m m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 8 | KNNR 5 0705-01 SST.03.03.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 110 14 | m m | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 9 | KNNR 5 0713-02 SST.03.03.01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w rurach,pustakach lub kanalach zamk. - YKY 5x10mm2 w rurach w ziemi i w słupach - YKY(żo) 5x10mm2 14 | m m | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 10 | KNNR 5 0411-07 SST.03.03.02 | Montaż fundamentu o objetosci do 0.1m3 w gruncie kat. IV - F150 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 11 | KNNR 5 1001-03 SST.03.03.02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - slup S80PC 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 12 | KNNR 5 1002-01 analogia SST.03.03.02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - konstrukcja wsporcza 2Wt = 1m. 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 13 | KNNR 5 1002-01 SST.03.03.02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - konstrukcja 2WT= 0.5m 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 14 | KNNR 5 1003-03 SST.03.03.02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - YDY(żo) 3x2.5mm2 4 | kpl.prz ew. kpl.prz ew. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 15 | KNNR 5 1008-05 analogia SST.03.03.02 | Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej - TEMPO 3 MWF 330/400 S-K 400W 8 | kpl. kpl. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 16 | KNNR 5 1007-02 SST.03.03.02 | Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego 7 | kpl. kpl. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 17 | KNNR 5 1002-01 SST.03.03.02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - W1111/1 6 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 18 | KNNR 5 1002-01 SST.03.03.02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - W1111/2 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 19 | KNNR 5 1004-02 SST.03.03.02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 11 | szt. szt. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 20 | KNNR 5 1003-01 SST.03.03.02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika - YDY(żo) 3x1.5mm2 11 | kpl.prz ew. kpl.prz ew. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 21 | KNNR 5 0726-09 SST.03.03.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izol.i powłoce z tworzyw szt. 26 | szt. szt. | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |
| 22 | KNNR 5 1301-02 SST.03.03.01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2 | pomiar . pomiar . | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 23 | KNNR 5 1302-04 SST.03.03.01 | Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 5 15 | odc. odc. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 24 | KNNR 5 1305-01 SST.03.03.01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba dzia- łania wyłącznika różnicowoprądowego 1 | prób. prób. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 25 | KNNR 5 1308-01 SST.03.03.01 | Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicz- nego 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 26 | KNNR 5 1304-01 SST.03.03.01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1 | pomiar . pomiar . | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 27 | KNNR 5 1304-02 SST.03.03.01 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 15 | pomiar . pomiar . | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |