I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Inwestor -			Miasto Mława

# Temat -	Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Mławie gm. Mława

Adres zamieszkania -	06-400 Mława ul. Stary Rynek 14

Adres budowy -		Mława ul. Kopernika

O P I S      T E C H N I C Z N Y

## Do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Inwestor		Miasto Mława

Nazwa obiektu	Linia kablowa nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego

Adres budowy		Mława  ul. Kopernika

Projektant		Jacek Kurowski

Podstawa  opracowania:

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 wydana przez Wydział Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie

- Pomiary uzupełniające w terenie  oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robót:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Mławie.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejność realizacji:

Roboty ziemne, montażowe i instalacyjne kabla nn 0,4 kV, słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz rozdzielnic nn

Kolejność realizacji robót:

- Zapoznanie pracowników z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy linii kablowej i określenie położenia skrzynek rozdzielczych

- Wykonanie robót ziemnych

- Układanie kabla energetycznego

- Montaż słupów oświetlenia ulicznego

- Montaż opraw oświetleniowych

- Montaż skrzynki rozdzielczej

- Demontaż przewodów linii napowietrznej

- Demontaż opraw oświetleniowych

- Demontaż słupów linii napowietrznej

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporządkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbiór wykonanej instalacji

Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce lub adaptacji:

Roboty ziemne, demontażowe kabla nn 0,4 kV, przewodów oraz słupów linii napowietrznej oświetleniowej wraz z oprawami.

Kolejność realizacji robót:

- Demontaż przewodów linii napowietrznej

- Demontaż opraw oświetleniowych

- Demontaż słupów linii napowietrznej

- Demontaż kabla ziemnego

Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Istniejące linie energetyczne podziemne i napowietrzne

- Droga miejska – ruch samochodowy

- Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

budowlanych:

- transport i  składowanie materiałów budowlanych – przyciśnięcie pracownikowi kończyn przez

elementy konstrukcyjne, otarcia naskórka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. – zaczepienie, zahaczenie  pracownika przez koparkę

- wykopy ręczne pod kabel linii n.n. – oberwanie się skarpy i przysypanie pracownika

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i słupy – zaczepienie, zahaczenie  pracownika przez świder

- wykopy ręczne pod fundamenty i słupy – oberwanie się skarpy i przysypanie pracownika

- demontaż oraz montaż fundamentów i słupów – przyciśnięcie pracownikowi kończyn, uszkodzenie ciała przy zerwaniu lub zsunięciu zawiesi z haka dźwigu

- montaż osprzętu na stacji i wspornikach linii – pracownik może spaść, poocierać naskórek

- wykonanie skrzyżowania linii z istniejącą linią kablową nn – pracownik może ulec porażeniu prądem elektrycznym

- porażenie prądem elektrycznym: przy pracach z użyciem elektronarzędzi np. przy odpinaniu przewodów istniejącej linii napowietrznej od stacji trafo

- hałas: w czasie pracy maszyn i narzędzi mechanicznych

- wysiłek fizyczny: występuje podczas wykonywania większości prac

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót

szczególnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy poszczególnych fazach robót budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania robót

- prowadzenie szkoleń z zakresu BHP

Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom

- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno – ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności

- wyposażenie budowy w środki pierwszej pomocy

- składowanie materiałów w odpowiednich miejscach aby nie tarasowały i utrudniały dojazdu i dojścia

- wyposażenie placu budowy w niezbędny sprzęt p. poż

Mława  30.08.2011 r.

Opracował: