Zał. nr 5-3

Zestawienie robót nawierzchniowych

Ulica Złota

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

223,22x6,60+34,60+38,70+13,70+16,00 = 1576,25 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni

223,22x6,60+34,60+38,70+13,70+16,00 = 1576,25 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=2,5 MPa  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm

223,22x6,60+34,60+38,70+13,70+16,00 = 1576,25 m2

- Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm

223,22x6,00+34,00+38,00+13,00+15,50 = 1439,82 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

223,22x6,00+34,00+38,00+13,00+15,50 = 1439,82 m2

- Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni

223,22x6,00+34,00+38,00+13,00+15,50 = 1439,82 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm

223,22x6,00+34,00+38,00+13,00+15,50 = 1439,82 m2