BURMISTRZ  MIASTA  MŁAWA

06-500 MŁAWA

ul. Stary Rynek 19

woj. mazowieckie

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

budowę kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo w Mławie

na odcinku od ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Ks. Piotra Skargi

Materiały zatwierdzone przez:

Mława, kwiecień 2012  r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

budowę kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo w Mławie

na odcinku od ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Ks. Piotra Skargi.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI: powyżej 14.000 Euro, a poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na budowę kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo w Mławie na odcinku od ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Ks. Piotra Skargi. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

## I. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- Zamawiający	Miasto Mława z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

- Wykonawca	podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia

- SIWZ		specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Ustawa, PZP	Ustawa z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami);

#### II. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest:

Miasto Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława

Stary Rynek 19

06-500 Mława

tel.:	23 654 33 82

faks:	23 654 36 52

godziny urzędowania: od poniedziałeku do piątku 8:00 – 16:00,

we wtorki 8:00 – 18:00

e-mail: inwestycje@mlawa.pl

strona internetowa: www.mlawa.pl

#### III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako: WI.27.15.2012

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na oznaczenie WI.271.15.2012.

#### IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtostwo w Mlawie.

Zakres zamówienia obejmuje:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do granicy działek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa, będąca załącznikiem do SIWZ.

Wykonawca, w zakresie zamówienia zabezpiecza plac budowy oraz oznakowuje ulice zgodnie z załączoną do SIWZ tymczasową organizacją ruchu.

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, kosztorysami ofertowymi, profesjonalną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp                         i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego. Zamówienie obejmuje także badania zagęszczenia, próby szczelności i monitoring wizyjny.

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania wraz z montażem dwóch tablic informacyjnych, o wymiarach: 1,50 x 1,00m i o treści:

Uprzejmie informuję, iż w dniach: od …… do …… w godzinach: ……………….. będą prowadzone roboty budowlane, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtostwo w Mławie. W związku z powyższym przepraszam za utrudnienia w komunikacji pieszej i samochodowej.

Kody i nazwy stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### V. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: – 31.07.2012 r.

2. Miejsce wykonania zamówienia: ul. Wójtostwo w Mławie

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z art 26 ust. 2b ustawy wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców (konsorcjum) w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wymagane wykonanie, co najmniej jednej budowy polegającej na wykonaniu kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy min. 200mm o długości min. 100,00mb).

3) Dysponują potencjałem technicznym

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć      w wykonywaniu, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją

o podstawie do dysponowania tymi osobami,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

- oświadczenie w trybie art.22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia
Warunek zostaje uznany za spełniony na podstawie:

- oświadczenia złożonego w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

6) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży:

- oświadczenia złożonego w trybie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

W przypadku wspólnego ubiegania się udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich (załącznik nr 2a do SIWZ).

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z regułą spełnia – nie spełnia,

w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty załącznikach, oświadczeniach

i dokumentach.

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Podpisane Oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik Nr 2 i 2a do SIWZ.

- Wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te budowy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Załącznik Nr 3 do SIWZ,

(wymagane wykonanie, co najmniej jednej budowy polegającej na wykonaniu kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy min. 200mm o długości min. 100,00 mb).

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Załącznik Nr 5 do SIWZ

- Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, podwykonawcy, Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.	Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

2.	Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu, na rachunek bankowy nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,            z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych, 	
- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.	Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego pok. 19,                               a potwierdzoną kserokopię załączyć w ofercie.

4.	Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2012r. do godz. 1000.

5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które 
w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego, a kserokopia dowodu wpłaty będzie załączone do oferty.

6.	Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.

7.	Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony  z postępowania.

#### SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania ogólne

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi        w niniejszej SIWZ.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

  - Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z :

  - formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,

  - oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost                     z dokumentu rejestrowego.

  - zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji.

- Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami                         w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego      i zawierającym oznaczenie: Oferta na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej                     w ul. Wójtostwo w Mławie i Nie otwierać przed dniem 20.04.2012 r. godz. 10.30.

- Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa                 w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

- Zmiana lub wycofanie oferty

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak              i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem zmiana.

  - Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem wycofane.

#### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Mławy, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, pok. 19. Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2012 r. o godz. 10:00 (czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

#### OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są:

w sprawach postępowania przetargowego:

Krzysztof Jaros, Naczelnik Wydziału Inwestycji, tel. 23 654 64 32

2. Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji uzyskanych od osób trzecich, nie wymienionych w pkt. 1.

3. Wszystkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne będą przekazywane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą faksową, a następnie niezwłocznie zostaną przesłane pocztą. Każda informacja opatrzona będzie numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego, zawartym w oznaczeniu postępowania na str. 2 niniejszej SIWZ.

Taki sam sposób porozumiewania się z Zamawiającym obowiązuje Wykonawcę.

#### CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto za wykonanie robot budowlanych, które nie będzie podlegało waloryzacji.

#### MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Mławy w pok. nr 25, w dniu 20.04.2012 r. godz. 10.30 (czasu lokalnego).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.

#### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) 	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom          w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1. ppkt 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń           z tytułu gwarancji jakości.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

- Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

- Pozostałe wymagania odnośnie zabezpieczenia regulują art. 147–151 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zmianami).

#### WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy zgodnie z działem VI ustawy.

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 pzp.

#### INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

#### XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Formularz oferty, Załącznik Nr 1 do SIWZ

- Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - wg wzoru określonego                     w Załączniku Nr 2a do SIWZ.

- Wykaz robot budowlanych, Załącznik Nr 3 do SIWZ

- Istotne postanowienia umowy, Załącznik Nr 4 do SIWZ

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Załącznik Nr 5 do SIWZ

- Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, podwykonawcy, Załącznik Nr 6 do SIWZ

- Oświadczenie, Załącznik Nr 7 do SIWZ

- Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót, Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI:

powyżej 14.000 Euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa		.........................................................................................................................................

Siedziba		........................................................................................................................................

Nr telefonu/fax	........................................................................................................................................

NIP		........................................................................................................................................

REGON		........................................................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Burmistrz Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19,

06-500 Mława

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Budowa  kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo w Mławie  na odcinku od ul. Żwirki do skrzyżowania        z ul. Ks. Piotra Skargi

cena netto …………………………….. zł

podatek VAT ……%

podatek VAT …………………………. zł

cena brutto............................................ .zł

(słownie: ..............................................................................................................................................................)

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
   posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

- wykonam przedmiot zamówienia na warunkach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
   co potwierdzam podpisując i załączając do oferty, przedstawiony projekt umowy,

- zapoznałem się z miejscem i warunkami technicznymi wykonania przedmiotu zamówienia i nie wnoszę uwag.

Termin płatności: 21dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia do dnia: …………………

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ..........................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, Imię	............................................................................

Stanowisko	............................................................................

Telefon		..........................................................................

Fax	              ..........................................................................

Zakres*:

do reprezentowania w postępowaniu

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ........................................zł,
 w formie: .............................................

Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:..................................zł, w formie: ............................................

Wadium wniesione w pieniądzu proszę zwrócić na konto:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………………………….……………………………………................................…………………………………………………...…………………………………..

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

Inne informacje Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

.............................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE

Imiona		......................................................................................................................................................................

Nazwisko	.......................................................................................................................................................................

Nazwa Firmy	.......................................................................................................................................................................

Adres		.......................................................................................................................................................................

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.        z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zmianami), oświadczam(y), że firma którą reprezentuję(my):

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiada wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

a także:

- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami przetargowymi i przyjmuję(my) je bez zastrzeżeń;

- Oświadczam(y), że złożona oferta została sporządzona samodzielnie, niezależnie od pozostałych uczestników postępowania;

- Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest pan/pani:

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2a do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………...................................

...................................................................

....................................................................

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam/y, że: nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

...................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

* w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa i podpisuje oświadczenie w swoim imieniu.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie Dotyczy zamówienia na: budowę kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo w Mławie na odcinku od ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Ks. Piotra Skargi.

| Wykaz dostaw lub usług | Nazwa, adres, telefon Zleceniodawcy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie.

..............................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

W dniu ................................... w Mławie pomiędzy:

Miastem Mława, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława,

zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Mława				Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława	Henryka Antczaka

a

.................................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................................

została zawarta umowa na Budowę kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo w Mławie na odcinku od ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Ks. Piotra Skargi, o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego Nr              realizowanego na podstawie Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1.

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

- Przedmiot umowy, to zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

- Dokumentacja robót, to projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

- Front robót, to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały               i urządzenia Wykonawcy.

- Harmonogram, to projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

- Odbiór końcowy, to protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń   w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

- Wada, to cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

- Gwarancja, gwarancja jakości, to dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Podwykonawca, to osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę
o wykonanie części przedmiotu umowy.

- Siła wyższa, przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

    - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtostwo w Mławie zgodnie z dokumentacją techniczną, czasową organizacją ruchu oraz dokumentacją geotechniczną.

    - Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie                     z dokumentacją projektowo kosztorysową, kosztorysami ofertowymi, profesjonalną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego.

§ 3.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokólarne przekazanie frontu robót,

  - przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu/miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - przyjęcie frontu robót,

  - zagospodarowanie miejsca składowania oraz doprowadzenie wody i energii w okresie realizacji robót na własny koszt,

  - utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

  - przestrzeganie obowiązków przepisów BHP, a w szczególności p.pożarowych w trakcie wykonywania robót,

  - prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji
i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

  - stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania                       w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy,

  - zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

  - zabezpieczenie placu budowy zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

  - informowania przedstawicieli Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze przeprowadzenia badań zagęszczeń gruntu, próby szczelności i monitoringu wizyjnego. Z powyżej wymienionych czynności Wykonawca sporządza protokół i przekazuje go Zamawiającemu.

§ 4.

- Ustala się następujące terminy realizacji:

  - Wykonawca rozpocznie przedmiot umowy, określony w § 2 od dnia ..............................................

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 do dnia 01.07.2012r.

  - Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego wybudowanego urządzenia.

§ 5.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie, które nie będzie podlegało waloryzacji.

wartość netto	…………….. zł

podatek VAT%	…………….. zł

wartość brutto	…………….. zł

(słownie: .......................................................................................................................................................

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przelewem na jego rachunek bankowy.

- Wystawienie faktury końcowej następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający wskazuje do obsługi w jego imieniu niniejszej umowy swoją jednostkę organizacyjną, jaką jest Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, NIP 569 00 05 643 Urząd Skarbowy w Mławie i na nią winny być wystawione faktury przez Wykonawcę.

§ 6.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 niniejszej umowy,

- za nieterminowe wykonanie umowy, bądź nieterminowe usunięcie usterek za każdy dzień zwłoki w wysokości  0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 niniejszej umowy.

- za naruszenie jakichkolwiek postanowień umowy (w szczególności niedotrzymanie terminów przekazania dokumentów) w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia brutto za każde naruszenie,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach:

  - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, w trakcie jej realizacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowania prac, stwierdzonemu protokółem sporządzonym  przy udziale Zamawiającego.

§ 7.

- Wykonawca po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją projektowo-kosztorysową i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

- Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

- Podwykonawcy mogą być zatrudniani, ale tylko ci, na których wyrazi zgodę Zamawiający.

- Umowy z podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu,  jak to by były jego własne.

§ 8.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie.

- W odbiorach uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy), Inspektor Nadzoru.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających  na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazania:

  - właściwie wypełnionego dziennika budowy

  - dokumentacji powykonawczej

  - protokołów technicznych, częściowych i między operacyjnych

  - protokołów badań, w szczególności badań zagęszczeń gruntu oraz badań szczelności

  - gwarancji

  - instrukcji obsługi

  - aprobat technicznych

  - atestów i certyfikatów jakości

  - deklaracji zgodność PN

  - dokumentacji projektowo-kosztorysowej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce

  - pozostałych dotyczących przedmiotu umowy.

  - inwentaryzacji powykonawczej

  - monitoringu wizyjnego wybudowanej sieci

    - Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

    - O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia.  Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru           z powodu  nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje          w zwłoce.

    - Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu,  mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

    - Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego       w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

    - Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawię do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 5 umowy.

§ 9.

      - Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji.

      - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający               z przeznaczenia rzeczy, albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie               z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących                     w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Odpowiedzialność Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi i Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem odpowiedzialności wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem umowy.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

  - dokonać odbioru do czasu usunięcia wady,

  - dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się
do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

- żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartość użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 10.

- Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia,  w terminach wynikających z niniejszej umowy.

- Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego  z mocy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym potwierdzonych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, jeśli występuje.

§ 11

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących:

1.   Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

1.1	Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami SST, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

- klęski żywiołowe.

1.2	Zmiany    spowodowane    warunkami    geologicznymi,    terenowymi,    archeologicznymi, wodnymi itp. w szczególności:

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.),

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

- niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem,

- wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nie przewidywane w SIWZ.

1.3	Zmiany    będące    następstwem    okoliczności    leżących    po    stronie    Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń.

1.4	Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

- konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego -konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

- konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.

1.5	Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy

1.5.1    wystąpienie robót dodatkowych kolidujących i uniemożliwiających kontynuowanie robót podstawowych,

1.5.2    wystąpienie rażących błędów w dokumentacji uniemożliwiających kontynuowanie robót

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

2    Zmiany osobowe

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach,

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ.

3     Zmiany organizacji spełniania świadczenia

- zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy,

- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego,

- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy.

4.	Płatności

- zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy,

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy.

5.	Pozostałe zmiany

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia  oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi  z umowy planowanymi świadczeniami,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

6.  Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

6.1	ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa,

6.2	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

6.3	zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

§ 12.

- Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy
dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

Zamawiający						Wykonawca

Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

###### W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko | Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego i wykształcenia |
| --- | --- | --- |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające uprawnienia wymienionych osób

....................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)

| 1. | Nazwa podmiotu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| 2. | Nazwa podmiotu |  |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

...................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby, które będą wykonywały zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia.

.......................................................................

data i podpis osoby uprawnionej