## nowy
Nr elem. | Nazwa elementu | Wymiary axb, f [mm] | Długość | Ilość sztuk | Uwagi
INSTALACJA KLIMATYZACJI
SERWEROWNIA
| Jednostka zewnętrzna PUHZ-RP50VHA4 |  |  | 1
| Jednostka wewnętrzna PKA-RP50HAL |  |  | 1
| Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm | 6.35 | 34 mb
| Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm | 12.7 | 34 mb
SALA KONFERENCYJNA
| Jednostka zewnętrzna MXZ-4A80VA |  |  | 1
| Jednostka wewnętrzna MSA-FD-50 |  |  | 2
| Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm | 6.35 | 30 mb
| Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm | 12.7 | 30 mb
Centrala N1/W1
| Agregat chłodniczy PUHZ-P125VHA3 wraz z modułem PAC-IF011B-E |  |  | 1
| Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm | 9.52 | 24 mb
| Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm | 15.88 | 24 mb
Centrala N2/W2
Agregat chłodniczy PUHZ-P200YHA3 wraz z modułem PAC-IF011B-E
| Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm | 9.52 | 16,5 mb
| Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm | 25.4 | 16,5 mb
Centrala N5
Agregat chłodniczy MUZ-GE-42VA wraz z modułem PAC-IF011B-E
| Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm | 6.35 | 17 mb
| Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm | 9.52 | 18 mb

## stary
Nr elem. | Nazwa elementu | Wymiary axb, f [mm] | Długość [mm] | Ilość sztuk | Uwagi
INSTALACJA WYWIEWNA W1
W1.01 | Kratka z przepustnicą | 200x100 |  | 7
W1.02 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x100/100x100 |  | 5
W1.03 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 1500 | 2
W1.04 | Kolano | 100x100 |  | 3
W1.05 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 2100 | 2
W1.06 | Dyfuzor prostokątny | 100x100/160x100 | 150 | 4
W1.07 | Trójnik | 3x160x100 | 360 | 2
W1.08 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 3600 | 1
W1.09 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 6000 | 1
W1.10 | Kolano | 160z100 |  | 1
W1.11 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 7200 | 1
W1.12 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 100x160/200x400 | 300 | 1
W1.13 | Trójnik | 2x400x200/160x100 | 360 | 1
W1.14 | Kanał prostokątny pod kratkę | 200x100 | 250 | 2 | bez jednego kołnierza
W1.15 | Dyfuzor prostokątny | 200x100/160x100 | 200 | 2
W1.16 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 2000 | 2
W1.17 | Trójnik | 2x160x100/f100 | 300 | 2
W1.18 | Zawór wywiewny | f100 |  | 2
W1.19 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 1000 | 2
W1.20 | Klapa p. poż MCR-WIP 160x100 | 160x100 |  | 2 | Mercor
W1.21 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 800 | 2
W1.22 | Trójnik | 2x160x100/f100 | 300 | 2
W1.23 | Zawór p.poż. Typu KSO-P f100 | f100 |  | 2 | Alnor
W1.24 | Spiro | f100 | 1500 | 2
W1.25 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 2100 | 2
W1.26 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 160x100 |  | 2
W1.27 | Kratka z przepustnicą | 250x160 |  | 2
W1.28 | Kolano o zmiennym przekroju | 250x160/160x160 |  | 2
W1.29 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 6800 | 1
W1.30 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 160x160/200x350 | 200 | 1
W1.31 | Trójnik | 2x350x200/400x200 | 600 | 1
W1.32 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 15500 | 1
W1.33 | Dyfuzor symetryczny | 160x160/250x160 | 200 | 1
W1.34 | Kratka z przepustnicą | 200x160 |  | 1
W1.35 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x160/160x160 |  | 1
W1.36 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 1500 | 1
W1.37 | Trójnik | 2x160x250/160x160 | 360 | 1
W1.38 | Kanał prostokątny AI | 250x160 | 2200 | 1
W1.39 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 160x250/350x200 | 300 | 1
W1.40 | Trójnik | 2x350x200/200x160 | 360 | 1
W1.41 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 5600 | 1
W1.42 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 2900 | 1
W1.43 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 100x100/125x160 | 200 | 1
W1.44 | Trójnik | 2x160x125/160x100 | 360 | 1
W1.45 | Kanał prostokątny AI | 160x125 | 12700 | 1
W1.46 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 125x160/160x200 | 200 | 1
W1.47 | Trójnik | 2x200x160/160x100 | 360 | 1
W1.48 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 3000 | 1
W1.49 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 6000 | 1
W1.50 | Kanał prostokątny AI | 200x160 | 5200 | 1
W1.51 | Kolano | 200x160 |  | 1
W1.52 | Kanał prostokątny AI | 200x160 | 11000 | 1
W1.53 | Kanał prostokątny AI | 350x200 | 5900 | 1
W1.54 | Kanał prostokątny AI | 400x200 | 10900 | 1
W1.55 | Trójnik | 3x400x200 | 600 | 1
W1.56 | Kanał prostokątny AI | 400x200 | 1700 | 1
W1.57 | Dyfuzor obustronnie prostokątny | 200x400/300x600 | 300 | 1
W1.58 | Wentylator kanałowy KT 60-30-4 wraz króćcami elastycznymi typu DS. oraz falownikiem |  |  | 1 | Systemair
W1.59 | Kolano o zmiennym przekroju | 600x300/350x300 |  | 1
W1.60 | Kolano o zmiennym przekroju | 300x350/250x350 |  | 1
W1.61 | Kanał prostokątny AI | 350x250 | 17000 | 1 | długość sprawdzić na montażu
W1.62 | Podstawa dachowa typu BII | 350x250 | 500 | 1
W1.63 | Wyrzutnia tachowa typu B | 350x250 |  | 1
INSTALACJA WYWIEWNA W2
W2.01 | Kratka z przepustnicą | 200x160 |  | 6
W2.02 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x160/100x160 |  | 4
W2.03 | Kanał prostokątny AI | 100x160 | 1500 | 1
W2.04 | Kolano | 160x100 |  | 1
W2.05 | Kanał prostokątny AI | 100x160 | 12800 | 1
W2.06 | Dyfuzor symetryczny | 100x160/200x160 | 150 | 1
W2.07 | Trójnik | 3x200x160 | 400 | 1
W2.08 | Kratka z przepustnicą | 200x160 |  | 1
W2.09 | Kanał prostokątny AI | 200x160 | 5200 | 1
W2.10 | Trójnik | 2x200x160/250x160 | 450 | 1
W2.11 | Dyfuzor symetryczny | 200x160/100x160 | 150 | 1
W2.12 | Kanał prostokątny AI | 100x160 | 5900 | 1
W2.13 | Kanał prostokątny AI | 250x160 | 700 | 1
W2.14 | Klapa p. poż MCR-WIP 250x160 | 250x160 |  | 1 | Mercor
W2.15 | Kanał prostokątny AI | 250x160 | 7600 | 1
W2.16 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 160x250/200x300 | 300 | 1
W2.17 | Czwórnik specjalny | 2x300x200/200x160/100x100 |  | 1
W2.18 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 1500
W2.19 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x100/100x100 |  | 2
W2.20 | Kratka z przepustnicą | 200x100 |  | 3
W2.21 | Kanał prostokątny AI | 300x200 | 6400 | 1
W2.22 | Kolano | 300x200 |  | 1
W2.23 | Kanał prostokątny AI | 300x200 | 12500 | 1
W2.24 | Dyfuzor symetryczny | 300x200/450x200 | 300 | 1
W2.25 | Trójnik | 2x450x200/250x160 | 360 | 1
W2.26 | Kanał prostokątny AI | 250x160 | 11000 | 1
W2.27 | Trójnik | 2x200x160/250x160 | 450 | 1
W2.28 | Dyfuzor symetryczny | 200x160/100x160 | 150 | 1
W2.29 | Kanał prostokątny AI | 100x160 | 9000 | 1
W2.30 | Kanał prostokątny AI | 200x160 | 250 | 1
W2.31 | Trójnik | 2x160x200/160x160 | 360 | 1
W2.32 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x160/160x160 |  | 1
W2.33 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 1500 | 1
W2.34 | Dyfuzor symetryczny | 200x160/100x160 | 150 | 1
W2.35 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 9500 | 1
W2.36 | Kanał prostokątny AI | 450x200 | 3300 | 1
W2.37 | Trójnik | 2x450x200/100x100 | 300 | 1
W2.38 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 100x100 |  | 1
W2.39 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 5800 | 1
W2.40 | Kolano | 100x100 |  | 1
W2.41 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 1500 | 1
W2.42 | Kanał prostokątny AI | 450x200 | 3700 | 1
W2.43 | Trójnik | 2x450x200/160x100 | 360 | 1
W2.44 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 160x100 |  | 1
W2.45 | Kanał prostokątny AI | 100x160 | 2000 | 1
W2.46 | Trójnik | 2x160x100/f100 | 300 | 1
W2.47 | Spiro | f100 | 1500 | 1
W2.48 | Zawór p.poż. Typu KSO-P f100 |  |  | 1 | Alnor
W2.49 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 850 | 1
W2.50 | Klapa p. poż MCR-WIP 160x100 | 160x100 |  | 1 | Mercor
W2.51 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 500 | 1
W2.52 | Trójnik | 2x160x100/f100 | 300 | 1
W2.53 | Zawór wywiewny | f100 |  | 1
W2.54 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 1900 | 1
W2.55 | Dyfuzor prostokątny | 160x100/200x100 | 200 | 1
W2.56 | Kanał prostokątny pod kratkę | 200x100 | 250 | 1 | bez jednego kołnierza
W2.57 | Kanał prostokątny AI | 450x200 | 2400 | 1
W2.58 | Dyfuzor obustronnie prostokątny | 200x450/300x600 | 300 | 1
W2.59 | Wentylator kanałowy KT 60-30-4 wraz króćcami elastycznymi typu DS. oraz falownikiem |  |  | 1 | Systemair
W2.60 | Kolano o zmiennym przekroju | 600x300/350x300 |  | 1
W2.61 | Kolano o zmiennym przekroju | 300x350/250x350 |  | 1
W2.62 | Kanał prostokątny AI | 350x250 | 17000 | 1 | długość sprawdzić na montażu
W2.63 | Podstawa dachowa typu BII | 350x250 | 500 | 1
W2.64 | Wyrzutnia tachowa typu B | 350x250 |  | 1
INSTALACJA WYWIEWNA W3
W3.01 | Kratka z przepustnicą | 250x160 |  | 6
W3.02 | Kolano o zmiennym przekroju | 250x160/160x160 |  | 6
W3.03 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 4000 | 1
W3.04 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 160x160/200x300 | 150 | 1
W3.05 | Trójnik | 3x300x200 | 500 | 1
W3.06 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 12000 | 2
W3.07 | Dyfuzor symetryczny | 160x160/250x160 | 150 | 2
W3.08 | Trójnik | 2x160x250/160x160 | 360 | 2
W3.09 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 1500 | 2
W3.10 | Kanał prostokątny AI | 250x160 | 12200 | 1
W3.11 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 160x250/200x300 | 150 | 1
W3.12 | Kanał prostokątny AI | 300x200 | 16850 | 1
W3.13 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 200x300/450x250 | 300 | 1
W3.14 | Czwórnik | 2x450x250/2x250x160 |  | 1 | stała góra
W3.15 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 3500 | 1
W3.16 | Odsadzka | 160x160 | 500 | 1 | Dh=250
W3.17 | Dyfuzor symetryczny | 160x160/250x160 | 150 | 1
W3.18 | Kanał prostokątny AI | 250x160 | 11700 | 1
W3.19 | Odsadzka | 250x160 | 600 | 1 | Dh=250
W3.20 | Dyfuzor prostokątny | 250x450/f400 | 300 | 1 | pod rurę PCV
W3.21 | Rura PCV | f400 | 9000 | 1 | kanalizacyjna
W3.22 | Klapa p. poż MCR-WIP f400 | f400 |  | 1 | Mercor
W3.23 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 450x250/f400 | 300 | 1
W3.24 | Kanał prostokątny AI | 450x250 | 2700 | 1
W3.25 | Trójnik | 2x450x250/200x160 | 400 | 1
W3.26 | Kratka z przepustnicą | 200x160 |  | 1
W3.27 | Kanał prostokątny AI | 450x250 | 2800 | 1
W3.28 | Kolano o zmiennym przekroju z tapem | 450x250/500x250/100x100 |  | 1
W3.29 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 100x100 |  | 1
W3.30 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 10800 | 1
W3.31 | Kolano | 100x100 |  | 1
W3.32 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 1500 | 1
W3.33 | Kolano o zmiennym przekroju | 100x100/200x100 |  | 1
W3.34 | Kratka z przepustnicą | 200x100 |  | 7
W3.35 | Kanał prostokątny AI | 500x250 | 3600 | 1
W3.36 | Trójnik | 2x500x250/100x100 | 300 | 1
W3.37 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 5600 | 1
W3.38 | Kolano o zmiennym przekroju | 100x100/200x100 |  | 1
W3.39 | Kanał prostokątny AI | 500x250 | 2700 | 1
W3.40 | Dyfuzor prostokątny | 500x250/700x250 | 300 | 1
W3.41 | Trójnik | 2x500x250/250x160 | 450 | 1
W3.42 | Kanał prostokątny AI | 250x160 | 10700 | 1
W3.43 | Kolano | 250x160 |  | 1
W3.44 | Kanał prostokątny AI | 250x160 | 3400 | 1
W3.45 | Trójnik | 2x250x160/200x100 | 400 | 1
W3.46 | Dyfuzor symetryczny | 250x160/200x160 | 150 | 1
W3.47 | Kanał prostokątny AI | 200x160 | 6100 | 1
W3.48 | Trójnik | 2x160x200/100x100 | 300 | 1
W3.49 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 1500 | 1
W3.50 | Kolano o zmiennym przekroju | 100x100/200x100 |  | 1
W3.51 | Dyfuzor symetryczny | 160x160/200x160 | 150 | 1
W3.52 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 2200 | 1
W3.53 | Trójnik | 2x160x160/160x100 | 360 | 1
W3.54 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 100x100/160x160 | 150 | 1
W3.55 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 2900 | 1
W3.56 | Kolano o zmiennym przekroju | 100x100/200x100 |  | 2
W3.57 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 17500 | 1
W3.58 | Trójnik | 3x160x100 | 360 | 1
W3.59 | Dyfuzor prostokątny | 160x100/100x100 | 150 | 1
W3.60 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 2200 | 1
W3.61 | Dyfuzor prostokątny | 160x100/100x100 | 150 | 1
W3.62 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 3200 | 1
W3.63 | Kolano | 100x100 |  | 1
W3.64 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 1500 | 1
W3.65 | Kanał prostokątny AI | 700x250 | 250 | 1
W3.66 | Trójnik | 2x700x250/160x100 | 360 | 1
W3.67 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 160x100 |  | 1
W3.68 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 2000 | 1
W3.69 | Trójnik | 2x160x100/f100 | 300 | 1
W3.70 | Spiro | f100 | 1500 | 1
W3.71 | Zawór p.poż. Typu KSO-P f100 | f100 |  | 1 | Alnor
W3.72 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 850 | 1
W3.73 | Klapa p. poż MCR-WIP 160x100 |  |  | 1 | Mercor
W3.74 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 500 | 1
W3.75 | Trójnik | 2x160x100/f100 | 300 | 1
W3.76 | Zawór wywiewny | f100 |  | 1
W3.77 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 2100 | 1
W3.78 | Dyfuzor prostokątny pod kratkę | 160x100/200x100 | 150 | 1
W3.79 | Kratka z przepustnicą | 200x100 |  | 1
W3.80 | Kanał prostokątny AI | 700x250 | 2400 | 1
W3.81 | Dyfuzor obustronnie prostokątny | 700x250/600x300 | 300 | 1
W3.82 | Wentylator kanałowy KT 60-35-4 wraz króćcami elastycznymi typu DS. oraz falownikiem |  |  | 1 | Systemair
W3.83 | Kolano o zmiennym przekroju | 600x350/500x350 |  | 1
W3.83a | Kanał prostokątny AI | 500x350 | 200 | 1
W3.84 | Kolano | 350x500 |  | 1
W3.85 | Kanał prostokątny AI | 500x350 | 17000 | 1 | długość sprawdzić na montażu
W3.86 | Podstawa dachowa typu BII | 500x350 | 500 | 1
W3.87 | Wyrzutnia tachowa typu B | 500x350 |  | 1
INSTALACJA WYWIEWNA W4
W4.01 | Kratka z przepustnicą | 200x100 |  | 6
W4.02 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x100/100x100 |  | 4
W4.03 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 5200 | 1
W4.04 | Dyfuzor obustronnie prostokątny | 100x100/160x160 | 150 | 1
W4.05 | Trójnik | 2x160x160/160x100 | 360 | 1
W4.06 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 160x100 |  | 2
W4.07 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 2800 | 1
W4.08 | Kolano | 160x100 |  | 1
W4.09 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 2200 | 2
W4.10 | Trójnik | 2x160x100/f100 | 300 | 2
W4.11 | Spiro | f100 | 1500 | 2
W4.12 | Zawór wywiewny | f100 |  | 2
W4.13 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 900 | 2
W4.14 | Klapa p. poż MCR-WIP 160x100 | 160x100 |  | 2 | Mercor
W4.15 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 500 | 2
W4.16 | Trójnik | 2x160x100/f100 | 300 | 2
W4.17 | Zawór wywiewny | f100 |  | 3
W4.18 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 2100 | 2
W4.19 | Dyfuzor prostokątny pod kratkę | 160x100/200x100 | 150 | 2
W4.20 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 5300 | 1
W4.21 | Kolano | 160x160 |  | 1
W4.22 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 1000 | 1
W4.23 | Trójnik | 2x160x160/f100 |  | 1
W4.24 | Spiro | f100 | 300 | 1
W4.25 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 4900 | 1
W4.26 | Kolano | 160x160 |  | 2
W4.27 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 5600 | 1
W4.28 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 1000 | 1
W4.29 | Dyfuzor symetryczny | 160x160/200x160 | 150 | 1
W4.30 | Trójnik | 2x200x160/250x160 | 450 | 1
W4.31 | Kratka z przepustnicą | 250x160 |  | 6
W4.32 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 7200 | 1
W4.33 | Trójnik | 2x200x160/160x100 | 360 | 1
W4.34 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 17500 | 1
W4.35 | Trójnik | 3x160x100 | 360 | 1
W4.36 | Dyfuzor prostokątny | 160x100/100x100 | 150 | 2
W4.37 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 2200 | 1
W4.38 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 3200 | 1
W4.39 | Kolano | 100x100 |  | 2
W4.40 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 1500 | 2
W4.41 | Kanał prostokątny AI | 200x160 | 6200 | 1
W4.42 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 160x200/200x250 | 150 | 1
W4.43 | Trójnik | 2x200x250/160x160 | 360 | 1
W4.44 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 1500 | 1
W4.45 | Kolano o zmiennym przekroju | 160x160/250x160 |  | 4
W4.46 | Kanał prostokątny AI | 250x200 | 14000 | 1
W4.47 | Dyfuzor symetryczny | 250x200/300x200 | 150 | 1
W4.48 | Trójnik | 3x300x200 | 500 | 1
W4.49 | Dyfuzor prostokątny pod kratkę | 160x160/200x300 | 150 | 1
W4.50 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 2700 | 1
W4.51 | Kanał prostokątny AI | 300x200 | 10400 | 1
W4.52 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 200x300/250x/700 | 300 | 1
W4.53 | Trójnik | 3x700x250 |  | 1
W4.53a | Dyfuzor prostokątny | 700x250/450x250 | 300 | 1
W4.54 | Kanał prostokątny AI | 450x250 | 2500 | 1
W4.55 | Trójnik | 2x450x250/200x160 | 400 | 1
W4.56 | Kratka z przepustnicą | 200x160 |  | 4
W4.57 | Dyfuzor prostokątny | 450x250/400x250 | 300 | 1
W4.58 | Kanał prostokątny AI | 450x250 | 2400 | 1
W4.59 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 250x400/f315 | 300 | 1
W4.60 | Klapa p. poż MCR-WIP f315 | f315 |  | 1 | Mercor
W4.61 | Rura PCV | f315 | 9000 | 1 | kanalizacyjna
W4.62 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | f315/250x400 | 300 | 1 | pod rurę PCV
W4.63 | Trójnik | 2x400x250/300x160 | 500 | 1
W4.64 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 450x250/250x200 | 300 | 1
W4.65 | Odsadzka | 300x160 | 600 | 1 | Dh=250
W4.66 | Kanał prostokątny AI | 300x160 | 2400 | 1
W4.67 | Trójnik | 2x300x160/250x160 | 450 | 1
W4.68 | Dyfuzor symetryczny | 300x160/250x160 | 150 | 1
W4.69 | Kanał prostokątny AI | 250x160 | 8800 | 1
W4.70 | Trójnik | 2x160x250/160x160 | 360 | 1
W4.71 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 1500 | 1
W4.72 | Dyfuzor symetryczny | 250x160/160x160 | 150 | 1
W4.73 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 13500 | 1
W4.74 | Kanał prostokątny AI | 250x200 | 17000 | 1
W4.75 | Trójnik | 3x250x200 | 450 | 1
W4.76 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 160x125/200x250 | 150 | 1
W4.77 | Kanał prostokątny AI | 125x160 | 2500 | 1
W4.78 | Kolano o zmiennym przekroju | 125x160/200x160 |  | 3
W4.79 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 160x200/200x250 | 150 | 1
W4.80 | Kanał prostokątny AI | 200x160 | 12200 | 1
W4.81 | Trójnik | 2x160x200/160x125 | 360 | 1
W4.82 | Kanał prostokątny AI | 160x125 | 1500 | 1
W4.82a | Dyfuzor symetryczny | 200x160/125x160 | 150 | 1
W4.83 | Kanał prostokątny AI | 125x160 | 13400 | 1
W4.84 | Kanał prostokątny AI | 700x250 | 4100 | 1
W4.85 | Trójnik | 2x700x250/100x100 | 400 | 1
W4.86 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 5800 | 1
W4.87 | Kanał prostokątny AI | 700x250 | 3000 | 1
W4.88 | Trójnik | 2x750x250/160x100 | 360 | 1
W4.89 | Kanał prostokątny AI | 700x250 | 2300 | 1
W4.90 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 250x700/350x600 | 300 | 1
W4.91 | Wentylator kanałowy KT 60-35-4 wraz króćcami elastycznymi typu DS. oraz falownikiem |  |  | 1 | Systemair
W4.92 | Kolano o zmiennym przekroju | 600x350/500x350 |  | 1
W4.93 | Kanał prostokątny AI | 500x350 | 200 | 1
W4.94 | Kolano | 350x500 |  | 1
W4.95 | Kanał prostokątny AI | 500x350 | 17000 | 1 | długość sprawdzić na montażu
W4.96 | Podstawa dachowa typu BII | 500x350 | 500 | 1
W4.97 | Wyrzutnia tachowa typu B | 500x350 |  | 1
INSTALACJA WYWIEWNA W5
W5.01 | Kratka z przepustnicą | 250x160 |  | 2
W5.02 | Kolano o zmiennym przekroju | 250x160/125x160 |  | 2
W5.03 | Kanał prostokątny AI | 125x160 | 10500 | 1
W5.03a | Dyfuzor symetryczny | 125x160/200x160 | 200 | 1
W5.04 | Kratka z przepustnicą | 200x160 |  | 7
W5.05 | Trójnik | 2x160x200/160x160 | 360 | 1
W5.06 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x160/160x160 |  | 1
W5.07 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 1500 | 1
W5.08 | Kanał prostokątny AI | 200x160 | 7400 | 1
W5.09 | Dyfuzor prostokątny | 160x200/200x200 | 200 | 1
W5.10 | Trójnik | 2x200x200/250x200 | 450 | 1
W5.11 | Kanał prostokątny AI | 125x160 | 4700 | 1
W5.12 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 160x125/200x200 | 200 | 1
W5.13 | Kanał prostokątny AI | 250x200 | 17500 | 1
W5.14 | Trójnik | 2x350x200/250x200 | 450 | 1
W5.15 | Kratka z przepustnicą | 200x160 |  | 1
W5.16 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x160/100x160 |  | 1
W5.17 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 1500 | 1
W5.18 | Kolano | 160x100 |  | 1
W5.19 | Kanał prostokątny AI | 100x160 | 11000 | 1
W5.20 | element usunięty
W5.21 | Dyfuzor symetryczny | 100x160/200x160 | 150 | 2
W5.22 | Trójnik | 3x200x160 | 400 | 1
W5.23 | Kanał prostokątny AI | 200x160 | 7000 | 1
W5.24 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 160x200/200x350 | 300 | 1
W5.25 | Kanał prostokątny AI | 350x200 | 4900 | 1
W5.26 | Trójnik | 2x350x200/400x200 | 600 | 1
W5.27 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x160/100x160 |  | 3
W5.28 | Kanał prostokątny AI | 100x160 | 1000 | 1
W5.29 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 160x100/200x350 | 300 | 1
W5.30 | Kanał prostokątny AI | 400x200 | 500 | 1
W5.31 | Klapa p. poż MCR-WIP 400x200 | 400x200 |  | 1 | Mercor
W5.32 | Kanał prostokątny AI | 400x200 | 7500 | 1
W5.33 | Dyfuzor symetryczny | 400x200/500x200 | 300 | 1
W5.34 | Czwórnik specjalny | 2x500x200/200x160/100x100 |  | 1
W5.35 | Kratka z przepustnicą | 200x100 |  | 3
W5.36 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x100/100x100 |  | 1
W5.37 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 1500 | 1
W5.38 | Kanał prostokątny AI | 500x200 | 6300 | 1
W5.39 | Kolano | 500x200 |  | 1
W5.40 | Kanał prostokątny AI | 500x200 | 12200
W5.41 | Dyfuzor symetryczny | 500x200/600x200 | 300 | 1
W5.42 | Trójnik | 2x600x200/100x100 | 300 | 1
W5.43 | Kanał prostokątny pod kratkę | 200x100 | 250 | 1 | bez jednego kołnierza
W5.44 | Klapa p. poż MCR-WIP 200x100 | 200x100 |  | 1 | Mercor
W5.45 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x100/100x100 |  | 1
W5.46 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 8200 | 1
W5.47 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 100x100 |  | 1
W5.48 | Kanał prostokątny AI | 600x200 | 1500 | 1
W5.49 | Trójnik | 2x600x200/200x160 | 360 | 1 | stała góra
W5.50 | Kanał prostokątny AI | 100x160 | 7100 | 1
W5.51 | Dyfuzor symetryczny | 100x160/200x160 | 150 | 1
W5.52 | Trójnik | 3x200x160 | 400 | 1
W5.53 | Kanał prostokątny AI | 100x160 | 9500 | 1
W5.54 | Trójnik | 2x160x200/160x160 | 360 | 1
W5.55 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x160/160x160 |  | 1
W5.56 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 1500 | 1
W5.57 | Kanał prostokątny AI | 200x160 | 2000 | 1
W5.58 | Kanał prostokątny AI | 200x160 | 10800 | 1
W5.59 | Kanał prostokątny AI | 600x200 | 1500 | 1
W5.60 | Trójnik | 2x600x200/100x100 | 300 | 1
W5.61 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x100/100x100 |  | 1
W5.62 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 5400 | 1
W5.63 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 100x100 |  | 1
W5.64 | Kanał prostokątny AI | 600x200 | 5100 | 1
W5.65 | Trójnik | 2x600x200/f100 | 300 | 1
W5.66 | Zawór p.poż. Typu KSO-P f100 | f100 |  | 2 | Alnor
W5.67 | Spiro | f100 | 1100 | 1
W5.68 | Trójnik | 3xf100 |  | 1
W5.69 | Spiro | f100 | 300 | 1
W5.70 | Spiro | f100 | 2100 | 1
W5.71 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | f100 |  | 1
W5.72 | Kanał prostokątny AI | 600x200 | 1000 | 1
W5.73 | Dyfuzor prostokątny | 200x600/300x600 | 300 | 1
W5.74 | Wentylator kanałowy KT 60-30-4 wraz króćcami elastycznymi typu DS. oraz falownikiem |  |  | 1 | Systemair
W5.75 | Kolano o zmiennym przekroju | 600x300/400x300 |  | 1
W5.75a | Kanał prostokątny AI | 400x300 | 200 | 1
W5.76 | Kolano | 300x400 |  | 1
W5.77 | Kanał prostokątny AI | 400x300 | 17000 | 1 | długość sprawdzić na montażu
W5.78 | Podstawa dachowa typu BII | 400x300 | 500 | 1
W5.79 | Wyrzutnia tachowa typu B | 400x300 |  | 1
INSTALACJA WYWIEWNA W6
W6.01 | Kratka z przepustnicą | 200x100 |  | 6
W6.02 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x100/100x100 |  | 5
W6.03 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 1500 | 3
W6.04 | Kolano | 100x100 |  | 2
W6.05 | Kratka z przepustnicą | 100x100 | 5400 | 1
W6.06 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 100x100/160x125 | 200 | 1
W6.07 | Kanał prostokątny AI | 125x160 | 650 | 1
W6.08 | Trójnik | 2x125x160/200x160 | 400 | 1
W6.09 | Kratka z przepustnicą | 250x160 |  | 5
W6.10 | Kolano o zmiennym przekroju | 250x160/125x160 |  | 4
W6.11 | Kanał prostokątny AI | 125x160 | 6200 | 1
W6.12 | Kanał prostokątny AI | 200x160 | 17600 | 1
W6.13 | Trójnik | 2x250x160/200x160 | 400 | 1
W6.14 | Kanał prostokątny AI | 125x160 | 1000 | 1
W6.15 | Dyfuzor symetryczny | 125x160/250x160 | 300 | 1
W6.16 | Kanał prostokątny AI | 250x160 | 600 | 1
W6.17 | Kanał prostokątny AI | 250x160 | 12500 | 1
W6.17a | Dyfuzor prostokątny | 160x250/200x250 | 300 | 1
W6.18 | Kanał prostokątny AI | 160x125 | 1500 | 1
W6.19 | Trójnik | 2x200x250/160x125 | 360 | 1
W6.20 | Kanał prostokątny AI | 250x200 | 3000 | 1
W6.21 | Trójnik | 2x250x200/300x200 | 500 | 1
W6.22 | Kanał prostokątny AI | 125x160 | 14500 | 1
W6.23 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 160x125/200x250 | 300 | 1
W6.24 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny pod rurę PCV | 200x300/f250 | 300 | 1
W6.24a | Dyfuzor prostokątno-symetryczny pod rurę PCV | 200x350/f250 | 300 | 1
W6.25 | Rura PCV | f250 | 5500 | 1 | kanalizacyjna
W6.26 | Trójnik | 2x350x200/200x100 | 400 | 1
W6.27 | Element usunięty
W6.28 | Kanał prostokątny pod kratkę | 200x100 | 1100 | 1
W6.29 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 200x100 |  | 1
W6.30 | Kanał prostokątny AI | 350x200 | 2700 | 1
W6.31 | Klapa p. poż MCR-WIP 300x200 | 350x200 |  | 1 | Mercor
W6.32 | Kanał prostokątny AI | 350x200 | 6200 | 1
W6.33 | Kolano o zmiennym przekroju | 350x200/600x200 |  | 1
W6.34 | Kanał prostokątny AI | 600x200 | 450 | 1
W6.35 | Trójnik | 2x600x200/250x160 | 450 | 1 | stała góra
W6.36 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 3100 | 1
W6.37 | Dyfuzor prostokątny | 100x100/160x100 | 150 | 1
W6.38 | Trójnik | 3x160x100 | 360 | 1
W6.39 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 2200 | 1
W6.40 | Dyfuzor prostokątny | 100x100/160x100 | 150 | 1
W6.41 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 17500 | 1
W6.42 | Kolano | 160x100 |  | 1
W6.43 | Kanał prostokątny AI | 160x100 | 2200 | 1
W6.43a | Dyfuzor prostokątny | 100x160/160x160 | 200 | 1
W6.44 | Trójnik | 2x160x160/100x100 | 300 | 1
W6.45 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 7500 | 1
W6.46 | Dyfuzor symetryczny | 160x160/250x160 | 300 | 1
W6.47 | Trójnik | 3x250x160 | 450 | 1
W6.48 | Kanał prostokątny AI | 250x160 | 7300 | 1
W6.49 | Kolano | 250x160 |  | 1
W6.50 | Kanał prostokątny AI | 250x160 | 11000 | 1
W6.51 | Kanał prostokątny AI | 600x200 | 2300 | 1
W6.52 | Trójnik | 2x600x200/100x100 | 300 | 1
W6.53 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 5400 | 1
W6.54 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 100x100 |  | 1
W6.55 | Kanał prostokątny AI | 600x200 | 4400 | 1
W6.56 | Trójnik | 2x600x200/f100 | 300 | 1
W6.57 | Zawór p.poż. Typu KSO-P f100 | f100 |  | 2
W6.58 | Spiro | f100 | 1100 | 1
W6.59 | Trójnik | 3xf100 |  | 1
W6.60 | Spiro | f100 | 300 | 1
W6.61 | Spiro | f100 | 2100 | 1
W6.62 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | f100 |  | 1
W6.63 | Kanał prostokątny AI | 600x200 | 1050 | 1
W6.63a | Dyfuzor prostokątny | 200x600/300x600 | 300 | 1
W6.64 | Wentylator kanałowy KT 60-30-4 wraz króćcami elastycznymi typu DS. oraz falownikiem |  |  | 1 | Systemair
W6.65 | Kolano o zmiennym przekroju | 600x300/400x300 |  | 1
W6.65a | Kanał prostokątny AI | 400x300 | 200 | 1
W6.66 | Kolano | 300x400 |  | 1
W6.67 | Kanał prostokątny AI | 400x300 | 17000 | 1 | długość sprawdzić na montażu
W6.68 | Podstawa dachowa typu BII | 400x300 | 500 | 1
W6.69 | Wyrzutnia tachowa typu B | 400x300 |  | 1
INSTALACJA WYWIEWNA W7
W7.01 | Kratka z przepustnicą | 200x160 |  | 1
W7.02 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x160/100x160 |  | 1
W7.03 | Kanał prostokątny AI | 100x160 | 2600 | 1
W7.04 | Kolano | 100x160 |  | 2
W7.05 | Kanał prostokątny AI | 100x160 | 6000 | 1
W7.06 | Kanał prostokątny AI | 100x160 | 5100 | 1
W7.07 | Dyfuzor obustronnie prostokątny | 100x160/200x450 | 300 | 1
W7.08 | Trójnik | 2x450x200/500x200 | 700 | 1
W7.09 | Kratka z przepustnicą | 200x100 |  | 4
W7.10 | Kolano o zmiennym przekroju | 200x100/100x100 |  | 4
W7.11 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 5700 | 1
W7.12 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 100x100/160x100 | 200 | 1
W7.13 | Trójnik | 2x160x160/100x100 | 300 | 1
W7.14 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 1500 | 1
W7.15 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 2600 | 1
W7.16 | Trójnik | 3x160x160 | 360 | 1
W7.17 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 2900 | 1
W7.18 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 100x100/160x100 | 200 | 1
W7.19 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 14800 | 1
W7.20 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 160x160/200x250 | 200 | 1
W7.21 | Trójnik | 3x250x250 |  | 1
W7.22 | Kratka z przepustnicą | 250x200 |  | 2
W7.23 | Kanał prostokątny AI | 250x200 | 9800 | 1
W7.24 | Dyfuzor symetryczny | 250x200/350x200 | 300 | 1
W7.25 | Trójnik | 2x200x350/160x160 | 360 | 1
W7.26 | Kratka z przepustnicą | 250x160 |  | 1
W7.27 | Kolano o zmiennym przekroju | 250x160/160x160 |  | 1
W7.28 | Kanał prostokątny AI | 160x160 | 1500 | 1
W7.29 | Kanał prostokątny AI | 350x200 | 7700 | 1
W7.30 | Dyfuzor symetryczny | 350x200/450x200 | 300 | 1
W7.31 | Trójnik | 2x450x200/250x200 | 450 | 1
W7.32 | Kanał prostokątny AI | 450x200 | 1500 | 1
W7.33 | Kolano | 450x200 |  | 2
W7.34 | Kanał prostokątny AI | 450x200 | 5600 | 1
W7.35 | Kanał prostokątny AI | 450x200 | 500 | 1
W7.36 | Trójnik | 2x450x200/100x100 | 300 | 1
W7.37 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 1500 | 1
W7.38 | Kolano | 100x100 |  | 2
W7.39 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 1600 | 1
W7.40 | Kanał prostokątny AI | 100x100 | 6000 | 1
W7.41 | Kanał prostokątny AI | 450x200 | 16000 | 1
W7.42 | Kanał prostokątny AI | 500x200 | 1800 | 1
W7.43 | Klapa p. poż MCR-WIP 500x200 | 500x200 |  | 1 | Mercor
W7.44 | Kanał prostokątny AI | 500x200 | 2700 | 1
W7.45 | Dyfuzor prostokątno-symetryczny | 200x500/300x600 | 300 | 1
W7.46 | Wentylator kanałowy KT 60-30-4 wraz króćcami elastycznymi typu DS. oraz falownikiem |  |  | 1 | Systemair
W7.47 | Kolano o zmiennym przekroju | 600x300/300x300 |  | 1
W7.48 | Kanał prostokątny AI | 300x300 | 2200 | 1
W7.49 | Dyfuzor symetryczny | 300x300/250x300 | 300 | 1
W7.50 | Kolano o zmiennym przekroju | 300x250/350x250 |  | 1
W7.51 | Kanał prostokątny AI | 350x250 | 17000 | 1 | długość sprawdzić na montażu
W7.52 | Podstawa dachowa typu BII | 350x250 | 500 | 1
W7.53 | Wyrzutnia tachowa typu B | 350x250 |  | 1
| Detektor CO typu ALPA Eco WENT-CO |  |  | 37
| Centralka detekcyjna typu ALPA LED-1 |  |  | 4