ZAŁĄCZNIK Nr 3/2016

DO UCHWAŁY Nr XXV/306/2016

RADY MIASTA MŁAWA

Z DNIA 29 grudnia 2016r

Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Miasta Mława

| Lp. | adres | Konstrukcja | Stan techniczny |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ściany | Dach | Fundamenty | Ściany | Dach | Fundamenty | Stolarka | Instalacje |
| 1 | Broniewskiego 6 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 2 | Chrobrego 2 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 3 | Chrobrego 4 | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 4 | Długa 16 | Murowane | Beton | Kamienny | Średni | Dobry | Średni | Dobry | Dobry |
| 5 | Graniczna 84/1 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Średni |
| 6 | Graniczna 84/2 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Średni |
| 7 | Grzebskiego 1 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 8 | Grzebskiego 1a | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 9 | Grzebskiego 4 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 10 | Kościelna 7 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Zły - pokrycie | Średni | Średni | Dostateczny |
| 11 | Lelewela 12/14 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Średni |
| 12 | Lelewela 12/14a | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Średni |
| 13 | Leśna 6 | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 14 | Narutowicza 1 | Murowane | Beton | Beton | Średni | Dobry | Średni | Dobry | Dobry |
| 15 | Narutowicza 19/2 | Prefabrykat | Prefabrykat | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 16 | Narutowicza 19/3 | Prefabrykat | Prefabrykat | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 17 | Narutowicza 19/4 | Prefabrykat | Prefabrykat | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 18 | Narutowicza 19/5 | Prefabrykat | Prefabrykat | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 19 | Napoleońska 21 | Prefabrykat | Beton | Beton | Dobry | Średni | Dobry | Dobry | Średni |
| 20 | Napoleońska 25/1 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Średni |
| 21 | Os. Młodych 10 | Prefabrykat | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 22 | Os. Młodych 11 | Prefabrykat | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 23 | Os. Młodych 12 | Prefabrykat | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 24 | Padlewskiego 1 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Średni |
| 25 | Padlewskiego 1/1 | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Średni |
| 26 | Padlewskiego 1/2 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Średni |
| 27 | Padlewskiego 4/6 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Średni |
| 28 | Płocka 50 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Średni |
| 29 | Płocka 5/7 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Średni | Dobry | Dobry | Dobry |
| 30 | Płocka 11/13 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Średni |
| 31 | 18 Stycznia 3 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni/pęknięcia | Zły-pokrycie | Średni | Dostateczny | Dostateczny |
| 32 | 18 Stycznia 4 | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 33 | Stary Rynek 1 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 34 | Stary Rynek 2 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Średni | Średni | Dobry | Dostateczny |
| 35 | Stary Rynek 9 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Dobry | Średni | Dobry | Średni |
| 36 | Stary Rynek 11 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Średni | Średni | Dobry | Średni |
| 37 | Stary Rynek 14 | Murowane | Beton | Cegła | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 38 | Stary Rynek 16 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła+kamień | Średni | Dobry | Średni | Dobry | Dostateczny |
| 39 | Szewska 1 | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 40 | Sportowa 16 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dostateczny | Dobry | Dobry | Średni |
| 41 | Słowackiego 5 | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Średni | Dostateczny | Dobry | Dobry | Średni |
| 42 | Słowackiego 14 | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 43 | SM Zawkrze | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 44 | Piłsudskiego 16 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 45 | Piłsudskiego 45 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 46 | Piłsudskiego 55 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Dobry | Średni | Dobry | Średni |
| 47 | Rynkowa 10 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Dobry | Średni | Dobry | Średni |
| 48 | Rynkowa 16 | Drewno | Więźba drewniana | Cegła+kamień | Średni | Dobry | Dostateczny | Dobry | Dostateczny |
| 49 | 3 Maja 3A | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 50 | 3 Maja 3B | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 51 | Tuwima 5 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dostateczny | Dobry | Dobry | Dobry |
| 52 | Tuwima 7 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 53 | Warszawska 37 | Murowane | Więźba drewniana | Kamień | Średni | Dostateczny | Średni | Dobry | Średni |
| 54 | Wysoka 13 | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 55 | Wysoka 17 | Murowana | Więźba drewniana | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 56 | Żwirki 15 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Dobry | Średni | Dobry/Dostateczny | Średni |
| 57 | Żwirki 20 | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 58 | 18 Stycznia 7 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Średni | Dobry | Średni |
| 59 | Graniczna 84 | Murowane | Beton | Beton | Średni | Dobry | Średni | Dobry | Średni |
| 60 | Lelewela 4 | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Średni | Dobry | Średni | Dobry | Średni |
| 61 | Mickiewicza 10 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Średni |
| 62 | Mickiewicza 14 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Dobry | Średni | Dobry/Dostateczny | Średni |
| 63 | Mickiewicza 16 | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 64 | Napoleońska 25 | Murowane | Beton | Beton | Średni | Zły-pokrycie | Średni | Dobry | Średni |
| 65 | Napoleońska 25a | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 66 | Narutowicza 13 | Drewno | Więźba drewniana | Cegła+ Kamień | Dostateczny | Dostateczny | Dostateczny | Dostateczny | Dostateczny |
| 67 | Narutowicza 15 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Dobry | Średni | Dobry | Średni |
| 68 | Okólna 53 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Średni | Średni | Dobry | Średni |
| 69 | Ordona 10 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Średni |
| 70 | Padlewskiego 36 | Drewno | Więźba drewniana | Cegła+ Kamień | Średni | Dostateczny | Dostateczny | Dostateczny | Dostateczny |
| 71 | Piłsudskiego 31 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła+ Kamień | Średni | Zły | Średni | Dobry/Dostateczny | Średni |
| 72 | Płocka 100 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Średni |
| 73 | Reymonta 7 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Dobry | Średni | Dobry | Średni |
| 74 | Reymonta 7a | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Średni | Średni | Dobry | Średni |
| 75 | Sienkiewicza 27 | Murowane | Więźba drewniana | Kamień | Średni | Dobry | Średni | Dobry | Średni |
| 76 | Słowackiego 1 | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Średni | Dobry | Dobry | Dobry/Dostateczny | Średni |
| 77 | Słowackiego 3 | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Średni | Średni | Dobry | Dobry/Dostateczny | Średni |
| 78 | Słowackiego 3a | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 79 | Słowackiego 8 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 80 | Słowackiego 10 | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Średni | Średni | Średni | Dobry/Dostateczny | Średni |
| 81 | Słowackiego 12 | Murowane | Więźba drewniana | Beton | Średni | Dostateczny | Dobry | Dobry | Średni |
| 82 | Smolarnia 6 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Średni | Dobry | Dostateczny | Dobry |
| 83 | Smolarnia 7 | Drewno | Więźba drewniana | Cegła+kamień | Dostateczny | Dostateczny | Dostateczny | Dobry | Dostateczny |
| 84 | Sportowa 19 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Średni | Średni | Dobry | Średni |
| 85 | Warszawska 23 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła+ Kamień | Średni | Dobry | Średni | Dobry | Dobry |
| 86 | Warszawska 25 | Murowane | Beton | Beton | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry |
| 87 | Warszawska 30 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła+ Kamień | Średni | Średni | Średni | Dobry | Średni |
| 88 | Warszawska 34 | Mieszana | Więźba drewniana | Kamień | Dostateczny | Dostateczny | Dostateczny | Dobry | Dostateczny |
| 89 | Warszawska 50 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Zły | Średni | Dobry/Dostateczny | Dostateczny |
| 90 | Warszawska 59 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Dostateczny | Średni | Zły | Dostateczny |
| 91 | Willowa 8 | Mieszana | Więźba drewniana | Kamień+ Cegła | Średni | Dostateczny | Średni | Zły | Tylko elektryczna dobra |
| 92 | Wójtostwo 10 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Dobry | Średni | Dobry | Średni |
| 93 | Wójtostwo 10a | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Dostateczny | Średni | Dostateczny | Dobry | Średni |
| 94 | Wójtostwo 11 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Dobry | Średni | Dostateczny | Dostateczny |
| 95 | Wójtostwo 58 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Dostateczny | Średni | Dobry/Dostateczny | Dobry |
| 96 | Wymyślin 4 | Drewno | Więźba drewniana | Kamień+Cegła | Dostateczny | Dostateczny | Dostateczny | Dobry/Dostateczny | Średni |
| 97 | Zabrody 3 | Murowane | Więźba drewniana | Kamień | Średni | Dobry | Średni | Średni | Średni |
| 98 | Zduńska 20 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Średni |
| 99 | Żeromskiego 5/1 | Murowane | Więźba drewniana | Cegła | Średni | Dobry | Średni | Dobry | Średni |
| 100 | Żwirki 20a | Murowane | Beton | Beton | Średni | Dobry | Średni | Dobry | Średni |
| 101 | Żwirki 29 | Murowane | Więźba drewniana | Kamień | Średni | Dostateczny | Średni | Dobry/Dostateczny | Dostateczny |